MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO ARQUITECTURA

Mz I
1. DE LA UBICACIÓN

El proyecto arquitectónico, materia de la presente Memoria Descriptiva se ubica entre las esquinas: Av. Porvenir con Av. Victor Andres Belaunde y Av. Victor Andres Belaunde con Calle 1, Manzana i, Lote 1, Urbanización “Los Parques de Comas” (parte del Proyecto Ciudad Sol de Collique), Distrito Comas en la provincia y departamento de Lima. El presente proyecto se enmarca dentro del Programa Techo Propio.
[image: image2.png]



[image: image3.png]CUADRO NORMATIVO

INDICES

ORD, 2361-2021—_VIVIENDA
ORD. NRO. 1618 MML

PROYECTO

ZONIFICACION

ZRE-3
ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL (1)
COMPATIBLE CON RDA

ZRE-3
ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL (1)
COMPATIBLE CON RDA

USOS PERMITIDOS

CONJUNTO RESIDENCIAL

CONJUNTO RESIDENCIAL

ALTURA MAXIMA PERMISIBLE

15 (a+) (2)

Av. PORVENIR: 1.5 (30+6)=1.5%36=54m , 54m/2.41=22.41 pisos Av. PORVENIR = Z EI‘:S:' :; g; m .
CALLE 1: 1.5 (11.40+6)=1.5%17.40=26.10m . 26.10m/2.41=10.83 pisos CALLE 1 e : &)
v. VICTOR ANDRES BELAUNDE: 1.5 (30+6)=54m , 54m/2.41=22.41 pisos Ave VA BELAUNDE = -9
DENSIDAD 5.600 HAB/HA 4,323 HAB/HA
AREA MINIMA LOTE NORMATIVO 2,500.00 m2 7,481.71m?
FRENTE MINIMO LOTE NORMATNO 25.00 mi 46.07 ml / 18062 ml / 35.17 ml

% MINIMO DE AREA LIBRE

30% LOTE EN ESQUINA

3,443.52m" —46.03%

% AREA VERDE ARBORIZADA

10% DEL AREA DEL TERRENO

1,186.45m? — 15.86%

VEHICULAR
ESTACIONAMIENTOS

MINIMO 1 EST/5 VIV= 163

243 ESTACIONAMIENTOS (814 DEPARTAMENTOS)

BICICLETAS

Ordenanza Nro N 2361-2021 = 1 EST/1 WV

814 ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS

RETIRO

3.00 M FRENTE A AVENIDA

Av. PORVENIR 3.00m
CALLE 1 3.00m
Av. VA, BELAUNDE = 3.00 m

(1) SEGUN ORDENANZA N®1618 MML DEL 27.07.2012

(2) ARTICULO 6.4, ORDENANZA 2361
(3) Altura para lotes en esquina segin Art

10. 5 de lo Norma A-010 y oficio Nro. 268-2021-VIVIENDA/ VMVU—-DGPRVU del MVCS




||
Linderos del Lote 

Según Resolución de Habilitación Urbana N° 037 – 2021 –SGPUCHUE/GGTDE/MDC:
El lote cuenta con los siguientes linderos perimétricos:

	Área:
	7,481.71 m²

	Linderos:
	 Frente: Av. Víctor Andrés Belaunde con 180.62 ml.

	
	 Derecha: Av. Porvenir, con 46.07 ml

	
	 Izquierda: Calle 1, con 35.17 ml.

	
	 Fondo: unidad inmobiliaria N°3 con 107.79 ml. Y Parque 17 con línea quebrada de 2  

 tramos: 10.90ml y 69.81 ml


2. DEL PLANTEAMIENTO GENERAL
Se trata de un Conjunto Residencial con 5 edificios de viviendas de 22 pisos de altura. Consta de departamentos entre 49.10m2 y 52.24m2 de área techada, contando en total con 814 departamentos de 03 y 02 dormitorios. Se plantean 242 estacionamientos vehiculares ubicados en cuatro niveles.
También se cuenta con una casa club que cuenta en su primer nivel con ambientes de local comercial, SUM, baños y deposito, en su segundo nivel esta la sala de reuniones con kitchenette y deposito, así como una terraza con parrilla. Y en su sótano se ubica el cuarto de bombas y cisternas También se cuenta con tratamiento de áreas exteriores con diversos sectores de uso común como estacionamientos de bicicletas, áreas para niños, pórtico de ingreso con caseta de vigilancia, oficina de administración, cuarto de acopio y baño, humedal.
Primer nivel 
A este nivel se accede de forma peatonal y vehicular por la Av. Víctor Andrés Belaunde y también se tiene un acceso para vehículo de emergencia por la Av. Porvenir.
El ingreso cuenta con: caseta de control, baño, oficina de administración, cuarto de acopio y cuarto de acelerógrafo. 

En este primer nivel se ubican 814 unidades de estacionamientos para bicicletas.
Desde este nivel se acceden a los edificios de vivienda y a las áreas comunes tales como: área de juego de niños, acceso a cisternas, edificio de estacionamiento (de 4 niveles) y al Humedal.

2.1. VIVIENDAS:

2.1.1. Viviendas del Edificio Nro. 3 (22 pisos): son 176 unidades de departamentos en total, las cuales se desarrollan con áreas entre 49.10 m2 y 49.77 m2 en promedio. Las características de las viviendas son las siguientes:
Primer Nivel: A este nivel se accede a través del hall de ingreso desde donde se accede a los ascensores (02) hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 8 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 

Departamentos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 : Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 49.47 m2, 49.77m2, 49.77m2, 49.31 m2, 49.55m2, 49.36 m2, 49.10 m2 y 49.68m2
El Área techada de este nivel es de 468.56m2.
2º Piso – 22º Piso (Planta Típica) Niveles +2.41, +4.82, +7.23, +9.64, +12.05, +14.46, +16.87, +19.28, +21.69, +24.10, +26.51, +28.92, +31.33, +33.74, +36.15, 38.56, 40.97, 43.38, 45.79, 48.20, 50.61: A este nivel se accede a través del hall de ascensores (02) y este a su vez hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 8 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 
Departamentos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 : Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03)  y dormitorio principal. Áreas = 49.47 m2, 49.77m2, 49.77m2, 49.31 m2, 49.55m2, 49.36 m2, 49.10 m2 y 49.68m2
El Área techada de este nivel es de 459.35m2.
2.1.2. Viviendas del Edificio Nro. 4 (22 pisos): son 176 unidades de departamentos en total, las cuales se desarrollan con áreas entre 49.10 m2 y 49.77 m2 en promedio. Las características de las viviendas son las siguientes:

Primer Nivel : A este nivel se accede a través del hall de ingreso desde donde se accede a los ascensores (02) hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 8 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 

Departamentos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 : Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 49.47 m2, 49.77m2, 49.77m2, 49.31m2, 49.65m2, 49.36m2, 49.10m2 y 49.68m2
El Área techada de este nivel es de 468.56m2.
2º Piso – 22º Piso (Planta Típica) Niveles +2.41, +4.82, +7.23, +9.64, +12.05, +14.46, +16.87, +19.28, +21.69, +24.10, +26.51, +28.92, +31.33, +33.74, +36.15, 38.56, 40.97, 43.38, 45.79, 48.20, 50.61: A este nivel se accede a través del hall de ascensores (02) y este a su vez hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 8 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 
Departamentos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 49.47 m2, 49.77m2, 49.77m2, 49.31m2, 49.65m2, 49.36m2, 49.10m2 y 49.68m2
El Área techada de este nivel es de 459.35m2.
2.1.3. Viviendas del Edificio Nro. 5 (22 pisos): son 154 unidades de departamentos en total, las cuales se desarrollan con áreas entre 49.31 m2 y 52.24m2 en promedio. Las características de las viviendas son las siguientes:

Primer Nivel : A este nivel se accede a través del hall de ingreso desde donde se accede a los ascensores (02) hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 7 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 

Departamento 01: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), estudio, dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 52.24m2
Departamentos: 02, 03, 04, 05, 06 y 07: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 49.40m2, 49.55m2, 49.31m2, 49.77m2, 49.77m2 y 49.47m2
El Área techada de este nivel es de 419.94m2.
2º Piso – 22º Piso (Planta Típica) Niveles +2.41, +4.82, +7.23, +9.64, +12.05, +14.46, +16.87, +19.28, +21.69, +24.10, +26.51, +28.92, +31.33, +33.74, +36.15, 38.56, 40.97, 43.38, 45.79, 48.20, 50.61: A este nivel se accede a través del hall de ascensores (02) y este a su vez hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 7 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 
Departamento 01: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), estudio, dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 52.24m2
Departamentos: 02, 03, 04, 05, 06 y 07: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 49.40m2, 49.55m2, 49.31m2, 49.77m2, 49.77m2 y 49.47m2
El Área techada de este nivel es de 410.73m2
2.1.4. Viviendas del Edificio Nro. 6 (22 pisos): son 154 unidades de departamentos en total, las cuales se desarrollan con áreas entre 47.56m2 y 52.33m2 en promedio. Las características de las viviendas son las siguientes:

Primer Nivel : A este nivel se accede a través del hall de ingreso desde donde se accede a los ascensores (02) hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 7 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 

Departamento 01: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), estudio, dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 52.33m2
Departamento 02: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorio secundario (02) y dormitorio principal. Áreas = 47.56m2
Departamentos: 03, 04, 05, 06 y 07: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 49.38m2, 49.31m2, 49.77m2, 49.77m2 y 49.47 m2
El Área techada de este nivel es de 416.66m2.
2º Piso – 22º Piso (Planta Típica) Niveles +2.41, +4.82, +7.23, +9.64, +12.05, +14.46, +16.87, +19.28, +21.69, +24.10, +26.51, +28.92, +31.33, +33.74, +36.15, 38.56, 40.97, 43.38, 45.79, 48.20, 50.61: A este nivel se accede a través del hall de ascensores (02) y este a su vez hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 7 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 
Departamento 01: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), estudio, dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 52.23m2
Departamento 02: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorio secundario (02) y dormitorio principal. Áreas = 47.56m2
Departamentos: 03, 04, 05, 06 y 07: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 49.38m2, 49.31m2, 49.77m2, 49.77m2 y 49.47 m2
El Área techada de este nivel es de 407.45m2.
2.1.5. Viviendas del Edificio Nro. 7 (22 pisos): son 154 unidades de departamentos en total, las cuales se desarrollan con áreas entre 49.31m2 y 52.34m2 en promedio. Las características de las viviendas son las siguientes:

Primer Nivel : A este nivel se accede a través del hall de ingreso desde donde se accede a los ascensores (02) hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 7 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 

Departamento 01: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), estudio, dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 52.24m2
Departamentos: 02, 03, 04, 05, 06 y 07: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 49.40m2, 49.55m2, 49.31m2, 49.77m2, 49.77m2 y 49.47 m2
El Área techada de este nivel es de 419.94m2.
2º Piso – 22º Piso (Planta Típica) Niveles +2.41, +4.82, +7.23, +9.64, +12.05, +14.46, +16.87, +19.28, +21.69, +24.10, +26.51, +28.92, +31.33, +33.74, +36.15, 38.56, 40.97, 43.38, 45.79, 48.20, 50.61: A este nivel se accede a través del hall de ascensores (02) y este a su vez hacia la escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 7 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 
Departamento 01: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), estudio, dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 52.24m2
Departamentos: 02, 03, 04, 05, 06 y 07: Sala – comedor, cocina, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio y ducha), dormitorios secundarios (02 y 03) y dormitorio principal. Áreas = 49.40m2, 49.55m2, 49.31m2, 49.77m2, 49.77m2 y 49.47 m2
El Área techada de este nivel es de 410.73m2
2.2 AREAS COMUNES:
Cisternas  - Sótano 1
· Cto. De bombas
· Cisternas de Consumo Doméstico y Cisterna ACI
El Área techada de Cto. De bombas es de 73.87 m2
El Área techada de Cisternas es de 169.18 m2
El pórtico cuenta con los siguientes ambientes:
1° Piso

· Caseta de control

· Baño 
· Cto. Para registrador acelerométrico.
· Oficina de administración.

· Cto. De Acopio con capacidad para 37 contenedores
· Pórtico de ingreso (peatonal y vehicular)

El Área techada del primer piso es de 95.76 m2.
El edificio de estacionamientos cuenta con los siguientes ambientes:
El Área techada del primer piso es de 1,648.50m2.
1° Piso

· Estacionamientos vehiculares 60 unidades
· Estacionamientos de bicicletas 85 unidades
· Escalera Nro 1, Nro 2 y Ascensor.
El Área techada del segundo piso es de 1,629.77 m2.
2° Piso

· Estacionamientos vehiculares 60 unidades
· Escalera Nro 1, Nro 2 y Ascensor.
El Área techada del tercer piso es de 1,629.77 m2.
3° Piso

· Estacionamientos vehiculares 60 unidades
· Escalera Nro 1, Nro 2 y Ascensor.
El Área techada del cuarto piso es de 35.36 m2.
4° Piso

· Estacionamientos vehiculares 62 unidades
· Escalera Nro 1, Nro 2 y Ascensor.
Entre las otras áreas comunes del conjunto contamos con los siguientes ambientes en el primer nivel:

· Zona de juego para niños

· 01 Humedal con área de bombas
· 729  Estacionamientos para bicicletas.

3. DE LO NORMATIVO – PARÁMETROS URBANISTICOS
A continuación, se adjunta el cuadro normativo del proyecto:

3.1 ALTURA DE EDIFICACIÓN

El Conjunto residencial proyectado, cuenta con Zonificación ZRE 3 que según Ordenanza Nro. 1618 MML es compatible con RDA. 

La Ordenanza Nro. 2361-2021  VIVIENDA a la cual se nos acogemos, establece la altura máxima normativa para RDA con la siguiente fórmula:  H=1.5 (a+r) que aplicándola a las secciones viales resulta lo siguiente:


Altura frente a Av. Porvenir:
1.5 (ancho de vía + retiros)

Ancho de vía =30 ml.

1.5 (30+6) = 1.5 *36ml =   54 ml

54 m / 2.41 (altura entre pisos) = 22.41  (22 pisos)

ALTURA EN PROYECTO= 22 pisos

Altura frente a Av. Víctor Andrés Belaunde:
1.5 (ancho de vía + retiros)

Ancho de vía =30 ml

1.5 (30 +6) = 1.5 *36ml = 54 ml 

54 m / 2.41 (altura entre pisos) = 22.41 (22 pisos)

ALTURA EN PROYECTO= 22 pisos 
3.2
RETIROS
i. Frontal

3.00m frente a Avenida Víctor Andrés Belaunde
ii. Posterior

No requerida

iii. Lateral

3.00m frente a Avenida Porvenir.
3.00m frente a Calle 1.
3.3 ÁREA LIBRE

Según ORD 2361-2021 VIVIENDA el área libre mínima para conjuntos residenciales ubicados en esquina con dos frentes equivale al 30% del área del terreno. El proyecto cuenta con 3,443.52m2 lo cual equivale al 46.03% del área del terreno cumpliendo con lo normativo.
        3.4 ÁREA VERDE
El área verde del proyecto cuenta con un área ocupada total de 1,186.45m2 lo que equivale al 15.86% del terreno a fin de cumplir con el 10% mínimo de área verde arborizada normativa.
3.5  ESTACIONAMIENTOS

La cantidad de espacios para estacionamientos vehiculares requerido según la ORD 2361-2021 VIVIENDA  , es 1 estacionamiento cada 5 viviendas. Se cuenta con 814 departamentos, por lo que sería necesario 163 estacionamientos. El proyecto contempla 243 estacionamientos superando el mínimo normativo, a los cuales se accede desde el pórtico de ingreso desde Av. Víctor Andrés Belaunde.
El Cálculo de estacionamiento de bicicletas es el siguiente:

La cantidad de espacios de estacionamientos para bicicletas según la Ordenanza Nro N 2361-2021 que regula la ejecución de Proyectos de Habilitación urbana y edificación para vivienda de interés social en la Provincia de Lima., Artículo 5.2, señala que se debe contar al menos con (1) estacionamiento para bicicletas por cada unidad de vivienda.
Por lo tanto:

· El Conjunto residencial cuenta con 814 viviendas y 814 estacionamientos para bicicletas. Las cuales se ubican en las áreas exteriores del condominio y en el primer nivel dentro del edificio de estacionamiento vehiculares.
Los estacionamientos se encuentran repartidos de la siguiente manera:
·   87 estacionamientos de bicicletas en 1er nivel edificio estacionamientos.
· 727 estacionamientos de bicicletas en 1er nivel repartidos en áreas libres del conjunto
4. DE LO NORMATIVO – R.N.E.

4.1 Norma A.010

i. Capítulo I – Características del diseño:

El presente proyecto se ha diseñado teniendo en consideración lo establecido en: i) DA-002-2020-Vivienda, ii) el Reglamento Nacional de Edificaciones y iii) la Ordenanza Nº 1618.
ii. Capítulo II – Relación de la edificación con la vía pública:

El conjunto residencial cuenta con un ingreso principal por el cual se accede a una vereda interna peatonal, la cual comunica a los ingresos a los edificios y las áreas comunes. La calzada conduce a los estacionamientos.
iii. Capítulo IV – Dimensiones mínimas de los ambientes:

Se pueden apreciar en los cortes longitudinales y transversales y son:
Altura libre en pisos de departamentos: 2.30 m (al fondo de losa)

Altura libre en pisos de estacionamientos: 2.80 m (al fondo de losa) y 2.20 m (a fondo de viga)   
iv. Capítulo V – Accesos y pasajes de circulación:
Ningún espacio de circulación general de las áreas comunes del edificio tiene una medida menor a 1.20 m de ancho y ninguna circulación interna en las viviendas tiene una medida menor de 0.90 m.
v. Capítulo VI – Escaleras:

Todas ellas cuentan con las dimensiones reglamentarias: 1.20m y pasamanos continúo a ambos lados.
vi. Capítulo VII – Servicios Sanitarios:

El cálculo de sanitarios se ha realizado según lo establecido en el RNE A.010  y RNE 020
vii. Capítulo VIII – Ductos:
La ventilación de los baños es según sea el caso por ventilación natural o por extracción mecánica y se complementan con extractores eólicos. Las dimensiones de los ductos cumplen con los cálculos estimados.
viii. Cuarto de Acopio de Desperdicios

El conjunto residencial cuenta con un cuarto de acopio según lo estipulado en el Art. 26 de la norma A-0.20 del RNE.
Habitantes: 3,234 personas ( 814  dptos. Con 22 dptos. de 2 dorm. y 792 dptos. de 3 dorm. por nivel) 

3,234  * 0.004 = 12,936 m3
12,936 / 0.36 = 35,93
Contenedores de 360 LT requeridos= 36 Contenedores 

En Proyecto=  37 Contenedores.

ix. Capítulo IX – Requisitos de Iluminación:

Todos los ambientes de las viviendas cuentan con una iluminación natural, adicionalmente se contará con la iluminación artificial requerida en aquellas áreas donde la luz natural no sea suficiente y para las horas nocturnas.

Para el caso de los ambientes de las viviendas que son iluminadas por pozos, se ha calculado sus dimensiones siguiendo las pautas del art. 19 de la norma RNE A010 de la siguiente manera:

N° de pisos de vivienda x altura – 1.00 m/3 (cuando el vano sirve a dormitorios, salas, comedores o estar).
N° de pisos de vivienda x altura – 1.00 m/4 (cuando el vano sirve a servicios higiénicos, lavanderías, cocinas o kitchenettes).
x. Capítulo X – Requisitos de Ventilación y Acondicionamiento Ambiental:

Todos los ambientes de las viviendas del proyecto tienen garantizado una buena ventilación ya sea de forma natural o usando sistemas mecanizados. 
5. CUADRO DE AREAS

A continuación, se adjunta el cuadro de áreas general del proyecto:
[image: image1.png]CUADRO DE AREAS (m?)

AREAS DECLARADAS
EXISTENTE_ | _DEMOLICIGN NUEVA AMP./REM. PARCIAL TOTAL
NIVELES PORTICO EDIFICIO DE AREATOTAL NO
[EDIFICIO 01 m* EDIFICIO 02 EDIFICIO 03 EDIFICI004 | EDIFICIO0S. CASACLUB | INGRESO + ADM- |ESTACIONAMIENT) compuTaLe | AREATOTAL
‘TECHADA (m’)
SERVICIOS os
asTeRnA - - - - 16918 16918 =
SoTANO 1 7387 000 000 7387
1 6856 468566 41994 41666 41954 10017 5576 160850 403819
2 45935 a59.45 41073 407.45 41073 4806 000 162977 382554
3 459.35 45945 41073 20745 41073 0.00 000 162977 377748
4 45935 45945 41073 40745 41073 000 000 3536 218307
B 459.35 459,45 41073 40745 41073 0.00 000 000 2.147.71
6 45935 45945 41073 20745 41073 000 000 000 2107.71
7 459.35 459,45 41073 40745 41073 0.00 000 0.00 2147.71
5 5935 45945 41073 20745 41073 000 000 0.00 214771
B} 45935 459,05 41073 207.05 41073 000 000 000 214771
[ 5935 459,05 41073 20745 41073 000 000 0.00 2147.71
1 45935 459,45 41073 20785 41073 000 000 000 214771
2 459.35 4595 41073 20745 41073 000 000 000 2.147.71
) 5935 45945 41073 20745 41073 000 000 0.00 2147.71
u 45935 459,05 41073 207.05 41073 000 000 000 214771
5 45935 459,45 41073 40745 41073 000 000 0.00 2147.71
16 45935 45945 41073 207.05 41073 000 000 000 214771
7 459.35 4595 41073 20785 41073 000 000 0.00 214771
18 5935 4595 41073 20745 41073 000 000 0.00 217.71
1 45935 45945 41073 207.05 41073 000 000 000 214771
£ 45935 4595 41073 40745 41073 0.00 000 0.00 2147.71
n 45935 459,45 41073 20785 41073 000 000 000 214771
2 459.35 45945 41073 20785 41073 000 000 000 214771
AZOTEA 000
susTOTAL 1011891 1011711 9.085.27 897311 5.08527 2209 9576 438339 16918
|AREA CONSTRUIDA 52,566.92
[CISTERNA (OTRAS INSTALACIONES) 6918w
[awea usre 4603% 344352
|AREA DEL TERRENO (Segin partida registral) 7,881.71





Atentamente,
Arq. Alfonso de la Piedra del Río



Arq. Germán Salazar Bringas

CAP. 3256






CAP. 5740

